## Tabelle1
Wind Driver Turbine | 10 kW | 24 Stunden
| Installierte | 365 Tage
| Leistung | 50% Windertrag
| 87 600 kW/h | 43 800 kW/h
Investition | Turbine * excl. MwSt: | 26900
| Turbine * incl. MwSt: | 32280
| Einbau, div.: | 5500 | Dachkonstruktion
37780
Strompreis privat | incl. 20% MwST
Stromkosten | 14 ct. je kW/h
Netzkosten: | 11 ct. je kW/h
MwSt 20%: | 5 ct. je kW/h | 13140
43 800 kW/h | ges. 30 ct. je kW/h
| Return of investiment | ca. 2,8 Jahre
Strom Unternehmen | netto/netto o.MwST
Stromkosten | 11 ct. je kW/h
Netzkosten: | 11 ct. je kW/h
MwSt 20%: | 0 ct. je kW/h | 9636
43 800 kW/h | ges. 22 ct. je kW/h
| Return of investiment | ca. 3,2 Jahre
Ziel ist je nach Windausbeute ein Amortisierung zwischen 4-8 Jahren